Утверждаю

директор ГБУСО ВО «Тюрмеровский ПНИ «УЦСП»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Струкова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ В

ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие положения

1.1. Комиссия для проверки знаний в области пожарной безопасности (далее Комиссия) создается в соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности” и “Правил пожарной безопасности в Российской Федерации” (Постановление Правительства Р.Ф. № 390).

1.2. ПОЛОЖЕНИЕ устанавливает общий порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности в Учреждении, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности.

1.3. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения мерам пожарной безопасности в целом в Учреждении возлагается на председателя Комиссии, а в структурных подразделениях – на их руководителей.

1.4. Обучение мерам пожарной безопасности проводится входе противопожарных инструктажей, пожарно-технических минимумов, бесед, а также в процессе повышения квалификации.

1.5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии типовыми программами.

2. Противопожарный инструктаж

2.1. Противопожарный инструктаж – это доведение до сотрудников Учреждения основных требований пожарной безопасности, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с программой обучения (приложение 1).

2.2. Противопожарные инструктажи в зависимости отхарактера и времени проведения подразделяются:

2.2.1. вводный;

2.2.2. первичный;

2.2.3. внеплановый;

2.2.4. целевой.

2.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми сотрудниками , независимо от их занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в Учреждении.

2.3.1. При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

2.3.1.1. с состоянием условий пожарной безопасности в Учреждении;

2.3.1.2. с законодательными, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами по пожарной безопасности, коллективным договором в Учреждении;

2.3.1.3. со своими должностными обязанностями по обеспечению пожарной безопасности в Учреждении.

2.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, с сотрудниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных и реставрационных работ на территории Учреждения.

Противопожарный инструктаж имеет цель привить инструктируемым знания безопасных методов работы с учетом их специальности и пожарной опасности материалов, применяемых в процессе производства, ознакомить с имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, пожарной связи и правилами их применения в случае пожара.

Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении.

2.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится один раз в год с сотрудниками Учреждения лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении, с целью закрепления знаний мер пожарной безопасности.

2.6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в подразделении с целью:

2.6.1.изучения вновь принятых или измененных законодательных и нормативных правовых актов и нормативных актов в области пожарной безопасности;

2.6.2. ознакомления с оборудованием при их замене или изменении, требующих дополнительных знаний мер пожарной безопасности обслуживающего персонала;

 2.6.3. дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию представителей Государственной противопожарной службы, при выявлении ими недостаточных знаний у сотрудников Учреждения;

2.6.4. изучения новых обязанностей и мер пожарной безопасности сотрудниками подразделений, при переводе их на другую работу;

2.6.5. повторения основных требований, обязанностей и нормативно-правовых актов по мерам пожарной безопасности при перерыве в работе более года;

2.6.6. недопущения нарушения работниками подразделений мер пожарной безопасности, являющихся причинами возникновения пожара.

 2.7. Целевой противопожарный инструктаж проходят сотрудники Учреждения, подразделений направленных для выполнения разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка; выгрузка; уборка территории; разовых работ вне Учреждения и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, и катастроф; производства работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы; организации массовых мероприятий.

2.8. Результаты проверки знаний мер пожарной безопасности заносятся в журнал с обязательной росписью инструктируемого и инструктирующего, а при выполнении работ по наряду-допуску или разрешению – в них. Лица, не прошедшие проверку знаний мер пожарной безопасности из-за неудовлетворительной подготовки, к работе не допускаются. Они обязаны пройти повторную проверку знаний.

3. Пожарно-технический минимум

3.1. Пожарно-технический минимум – это основной вид обучения работников мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение уровня знаний, соответствующих особенностям производства и усвоения специальных правил пожарной безопасности.

3.2. Пожарно-технический минимум проводится один раз в три года на базе учебных предприятий, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения обучения мерам пожарной безопасности, для следующих категорий сотрудников: руководитель учреждения, заместители руководителя и газо-электросварщики.

3.3. Непосредственно в Учреждении проходят пожарно-технический минимум один раз в год в соответствии с программами следующие сотрудники учреждения: руководители подразделений; сотрудники Учреждения.

3.4. Результаты проверки знаний работников Учреждения регистрируются в журнале обучения.

3.5. Лицам, прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение.

3.6. Работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не более одного месяца пройти повторную проверку. Допуск к выполнению служебных обязанностей работников, не прошедших повторную проверку знаний, решается руководителем в установленном порядке.

3.7. Контроль за своевременным проведением проверки знаний работников осуществляется должностными лицами Государственной противопожарной службы.

Утверждаю

директор ГБУСО ВО «Тюрмеровский ПНИ»УЦСП»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А, Струкова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Программа

обучения мерам пожарной безопасности

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Учебный план

 1. Общее время - 4 часа.

2. Время обучения - 3,5 часа.

3. Резерв - 0,5 часа.

 Тематический план

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Предметы обучения. Наименование тем. | Примечание |
|  1. |  1. Пожарно-профилактическая подготовка Введение. Пожарная профилактика.Основные нормативные документы в области пожарной безопасности.Основные функции обеспечения пожарной безопасности.Классификация строительных материалов по группам горючести. Предел огнестойкости и распространения огня.Взрыво-пожароопасность веществ, материалов и технологических процессов.Способы защиты строительных конструкций и материалов.Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям.Требования пожарной безопасности к помещениям.Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.Требования пожарной безопасности к электроустановкам.Молниезащита. Статическое электричество.Требования пожарной безопасности к технологическому оборудованию.Требования пожарной безопасности к объектам лакокраски, ЛВЖ, ГЖ.Требования пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировке ЛВЖ, ГЖ, ГГ.Требования пожарной безопасности при хранении веществ и материалов.Требования пожарной безопасности к системам вентиляции.Требования пожарной безопасности к системам отопления.Требования пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ.Требования пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ.  |   |
|    2. |  2. Тактико-техническая подготовка Первичные средства пожаротушения.Противопожарное оборудование.Современная пожарная техника.Наружное противопожарное водоснабжение.Внутренний противопожарный водопровод.Установки автоматической пожарной сигнализации.Установки автоматических систем пожаротушения.Установки противо-дымной защиты.Вызов пожарной охраны.Действия ИТР, рабочих и служащих при пожаре.  |   |
|    3. | 3. РезервУчебное время, используемое для ответов на вопросы работников предприятия  |   |

Утверждаю

директор ГБУСО ВО «Тюрмеровский ПНИ»УЦСП»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А, Струкова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ИНСТРУКТАЖАПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Требования пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, сооружений, помещений, в том числе и путям эвакуации.

2. Способы защиты строительных конструкций и материалов в повышении пожарной безопасности зданий, сооружений и помещений.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов, установок, электрооборудования.

4. Меры пожарной безопасности к объектам взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, материалов, ЛВЖ, ГЖ. Нормы и порядок хранения, транспортировка.

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления и вентиляции.

6. Меры пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ, применений открытого огня, курении.

 7. Обязанности и действия работников при пожаре:

7.1. порядок вызова пожарных подразделений;

7.2. эвакуация людей и товарно-материальных ценностей;

7.3. порядок отключения электрооборудования;

7.4. правила применения первичных средств пожаротушения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Фамилия,имя,отчество | Годрож-дения | Профессия,должностьинструктируемого | Наименованиеподразделения, в которое направляется инструктируемый | Фамилия, инициалы, должность инструкти-руемого | Подпись |
| инструктируещего | Инструктируемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 В журнале \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листов

Прошнуровано, скреплено подписью и печатью

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждаю

директор ГБУСО ВО «Тюрмеровский ПНИ»УЦСП»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А, Струкова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Программа

обучения мерам пожарной безопасности

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙМИНИМУМ

ДЛЯ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учебный план

 1. Количество учебных дней - 3

2. Продолжительность учебного дня - 8 часов.

3.Количество учебных часов - 24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Учебные предметы | Количество часов |
| Всего | Теоретических | Практических |
| 1. | Пожарно-профилактическая подготовка | 14 | 14 | - |
| 2. | Тактико-техническая подготовка | 8 | 8 | - |
| 3. | Экзамен | 2 | - | 2 |
| Итого: | 22 | 24 | 2 |

Тематический план

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Предметы обучения. Наименование тем. | Количество часов |
| Всего | Теоретич. | Практич. |
| 1. Пожарно-профилактическая подготовка |
| 1. | Введение. Пожарная профилактика и ее задачи. Основные нормативные документы по пожарной безопасности | 1 |  1 |   |
| 2. | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 1 |  1 |   |
| 3. | Краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения. Условия возникновения и развития пожара  | 1 |  1 |   |
| 4. | Классификация строительных материалов по группам горючести. Огнестойкость зданий и сооружений  | 1 |  1 |   |
| 5.  | Классификация зданий и помещений по категориям взрывоопасности и пожарной опасности | 1 |  1 |   |
| 6.  | Противопожарный режим на объекте | 1 |  1 |   |
| 7. | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 1 |  1 |   |
| 8.  | Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции | 1 |  1 |   |
| 9.  | Пожарная опасность электроустановок. Молниезащита. Статическое электричество | 1 |  1 |   |
| 10. | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 2 |  2 |   |
| 11. | Способы защиты строительных конструкций и материалов | 1 |  1 |   |
| 12. | Меры пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и реставрационных работ | 1 |  1 |   |
| 13. | Меры пожарной безопасности при хранении, применении и транспортировке веществ, материалов, ЛВЖ, ГЖ, ГГ | 1 |  1 |   |
| 14.  | Административно-правовая деятельность Государственной противопожарной службы | 1 |  1 |   |
| II. Тактико-техническая подготовка |
| 1. | Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушения пожаров | 2 | 2 |   |
| 2. | Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение | 1 | 1 |   |
| 3. | Установки автоматической системы пожаротушения и сигнализации | 2 | 2 |   |
| 4. | Установки противодымной защиты | 1 | 1 |   |
| 5. | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 1 | 1 |   |
| III. Прием экзаменов |
| 1.  | Проверка знаний пожарно-технического минимума | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Утверждаю

директор ГБУСО ВО «Тюрмеровский ПНИ»УЦСП»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А, Струкова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Программа

обучения мерам пожарной безопасности

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

КРУГЛОСУТОЧНУЮОХРАНУ УЧРЕЖДЕНИЯ.

 Учебный план

1. Общее время обучения - 7 часов.

2. Время обучения - 6 часов.

3. Зачет - 1 час.

Тематический план

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Предметы обучения. Наименование тем. | Время |
| 1 | Тема № 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. | 1 |
| 2. | Тема № 2. Требования пожарной безопасности к помещениям. | 1 |
| 3. | Тема № 3. Внутренний противопожарный водопровод. Установки автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения. | 1 |
| 4. | Тема № 4. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения. | 1 |
| 5. | Тема № 5. Вызов пожарной охраны. | 1 |
| 6. | Тема № 6. Действия сотрудников при пожаре. | 1 |
| 7. | Зачет. | 1 |

Утверждаю

директор ГБУСО ВО «Тюрмеровский ПНИ»УЦСП»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А, Струкова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.

Типовая программа обучения мерам пожарной безопасности

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ДЛЯ РАБОЧИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЖАРООПАСНЫЕ РАБОТЫ.

Учебный план

1. Общее время обучения - 15 часов.

2. Время обучения - 13 часов.

3. Зачет - 2 часа.

 Тематический план

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование тем. | Время(час). |
| 1. | Тема № 1. Основные нормативные документы, регламентирующие проведение пожароопасных работ. | 1 |
| 2. | Тема № 2. Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения. | 1 |
| 3. | Тема № 3. Требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ. | 1 |
| 4. | Тема № 4. Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами. | 1 |
| 5. | Тема № 5. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. | 1 |
| 6. | Тема № 6. Требования пожарной безопасности при производстве резательных работ. | 1 |
| 7. | Тема № 7. Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ. | 1 |
| 8. | Тема № 8. Требования пожарной безопасности при выполнении работ с использованием воздухонагревательных установок и установок инфракрасного излучения. | 1 |
| 9. | Тема № 9. Общие сведения о средствах противопожарной защиты и тушении пожаров. | 2 |
| 10. | Тема № 10. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение. | 1 |
| 11. | Тема № 11. Вызов пожарной охраны. | 1 |
| 12. | Тема № 12. Действия при пожаре. | 1 |
| 13. | Тема № 13. Зачет. | 2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

Ж У Р Н А Л

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование курса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(категория обучаемых лиц)

 Начало обучения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Конец обучения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Руководитель обучения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Учет посещаемости и успеваемости

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Дата  Ф. И.О.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Учет пройденного материала

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Датазанятия | Краткое содержание проработанного материала | Кол-вочасов | Ф.И.О.преподавателя | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по проверке знаний

пожарно-технического минимума

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_г.

Комиссия в составе:

 Председателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Члены комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Представитель ГПС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Представитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Провела проверку знаний пожарно-технического минимума иустановила:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Ф.И.О. | Предприятие,организация | Профессия,должность | Отметка опроверке | №удостоверения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

Председатель комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Члены комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Представитель ГПС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 Представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |  |
| --- | --- |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Наименование учреждения) Удостоверение № \_\_\_\_\_\_\_\_ Выдано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Профессия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Проведена проверка знаний пожарно-технического минимума в объеме должностных производственных обязанностей. Протокол № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г. Действительно до \_\_\_\_\_\_200 \_\_ г. Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  |  Протокол №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 200 \_\_г.  Действительно до \_\_\_\_\_\_ 200 \_\_г. Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Протокол №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ 200 \_\_г.  Действительно до \_\_\_\_\_\_ 200 \_\_г.  Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.  |